	Caractéristiques
	Capteur  de proximité
	Potentiomètre

	Étendue de mesure
	0 à 0.013 pouces
	0 à 80 degrés

	Erreur de résolution
	0.01V
	0.001V

	Erreur de seuil
	0.01V
	0.001V

	Erreur d’hysterésis
	0.2%
	0.5%

	Justesse
	Non détectable
	Non détectable

	Fidélité
	0.007V
	0.002V

	Sensibilité
	1200V/po
	0.002V/degré

	Équation linéaire
	V = 1025d + 9.141
	V=0.045θ+0.489

	Écart de linéarité
	3%
	2%


1.  FICHE TECHNIQUE
2.  ANALYSE DES RÉSULTATS

3. LISTE ET FONCTION DES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

4. PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES

Calculs des caractéristiques

Résolution : 

De proximité

Erreur de mobilité : nulle

Erreur de lecture : 0.01V

Potentiomètre
Erreur de mobilité : nulle

Erreur de lecture : 0.001V

Seuil :

De proximité

Erreur de mobilité : nulle

Erreur de lecture : 0.01V

Potentiomètre

Erreur de mobilité : nulle

Erreur de lecture : 0.001V
Hystérésis :

Fidélité et Justesse :pas de valeur étalon donc pas de justesse

Sensibilité : 


Proximité :


Potentiomètre :

Faire calcul ici

Linéarité :

Point le plus éloigné de la courbe de tendance : 

