TABLEAUX ET GRAPHIQUES
	Tableau 1. Mesure de la tension en fonction de la distance

	Distance(po)
	Tension(V)
	 
	 

	0.0000
	 
	9.84
	9.82
	 

	0.0016
	 
	10.92
	10.9
	 

	0.0033
	 
	12.24
	12.2
	 

	0.0049
	 
	13.65
	13.62
	 

	0.0065
	 
	15.3
	15.29
	 

	0.0081
	 
	17.15
	17.18
	 

	0.0097
	 
	19.21
	19.28
	 

	0.0113
	 
	21.5
	21.58
	 

	0.0129
	 
	22.18
	22.18
	 

	0.0145
	 
	22.2
	22.2
	 

	0.0161
	 
	22.25
	22.25
	 

	0.0165
	 
	22.26
	22.26
	 


	Tableau 2. Balayage autour de  0.0080po
	 
	 
	 
	 
	 

	Essai
	Distance(po)
	Tension(V)
	
	Tension moyenne
	Écart
	Écart-Type
	Écart-type de la moyenne

	1
	0.008
	17.09
	 
	17.10
	7.90E-05
	0.021
	0.007
	 

	2
	0.008
	17.09
	 
	 
	7.90E-05
	 
	 
	 

	3
	0.008
	17.08
	 
	 
	3.57E-04
	 
	 
	 

	4
	0.008
	17.10
	 
	 
	1.23E-06
	 
	 
	 

	5
	0.008
	17.08
	 
	 
	3.57E-04
	 
	 
	 

	6
	0.008
	17.09
	 
	 
	7.90E-05
	 
	 
	 

	7
	0.008
	17.11
	 
	 
	1.23E-04
	 
	 
	 

	8
	0.008
	17.15
	 
	 
	2.61E-03
	 
	 
	 

	9
	0.008
	17.10
	 
	 
	1.23E-06
	 
	 
	 


	Tableau 3. Détermination de la sensibilité pour les deux capteurs

	Distance(po)
	Tension(V)
	Angle(˚)
	Tension(V)
	 

	0.0080
	17.08
	50.0
	2.760
	 

	0.0081
	17.20
	50.1
	2.761
	 


	Tableau 4. Mesure de la tension et de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

	Angle(˚)
	 
	Tension(V)
	Résistance(Ω)

	 
	
	montante
	descendante
	
	 

	0
	
	0.58
	0.58
	1.705
	 

	10
	
	0.95
	0.93
	2.200
	 

	20
	
	1.38
	1.36
	2.710
	 

	30
	
	1.84
	1.82
	3.211
	 

	40
	
	2.30
	2.29
	3.740
	 

	50
	
	2.76
	2.73
	4.262
	 

	60
	
	3.28
	3.24
	4.797
	 

	70
	
	3.72
	3.72
	5.313
	 

	80
	 
	4.20
	4.18
	5.804
	 


	Tableau 5. Balayage autour de 40˚
	
	
	
	
	
	

	Essai
	Angle(˚)
	Tension(V)
	
	Tension moyenne
	Écart
	Écart-Type
	Écart-type de la moyenne

	1
	40
	2.25
	
	2.24
	3.27E-05
	0.005
	0.002
	 

	2
	40
	2.25
	
	 
	3.27E-05
	 
	 
	 

	3
	40
	2.24
	
	 
	1.84E-05
	 
	 
	 

	4
	40
	2.24
	
	 
	1.84E-05
	 
	 
	 

	5
	40
	2.24
	
	 
	1.84E-05
	 
	 
	 

	6
	40
	2.24
	
	 
	1.84E-05
	 
	 
	 

	7
	40
	2.25
	
	 
	3.27E-05
	 
	 
	 



[image: image1.emf]Figure 1. Tension mesurée en fonction de la distance du 

capteur de proximité

V = 1025d + 9.141

R² = 0.987

9

11

13

15

17

19

21

23

25

0.0000 0.0020 0.0040 0.0060 0.0080 0.0100 0.0120 0.0140

Distance(po)

Tension(V)

Valeur montante

Valeur descendante



[image: image2.emf]Figure 2. Mesure de la tension en fonction de l'angle du 

potentiomètre

V = 0.0457θ + 0.4896

R

2

 = 0.9986

0

1

2

3

4

5

0 20 40 60 80 100

Angle(˚)

Tension(V)

Valeur montante

Valeur descendante



[image: image3.emf]Figure 3. Mesure de la résistance en fonction de l'angle du 

potentiomètre

R = 0.0516θ + 1.6851

R

2

 = 0.9999

0

2

4

6

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Angle(˚)

Résistance(

Ω)


ANALYSE DES SOURCES D’ERREURS ET ORDRE DE GRANDEUR
Capteur de proximité à courant de Foucault












_1263228872.xls
Graph9

		0

		10

		20

		30

		40

		50

		60

		70

		80



Résistance

Angle(˚)

Résistance(Ω)

Figure 3. Mesure de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

R = 0.0516θ + 1.6851
R2 = 0.9999

1.705

2.2

2.71

3.211

3.74

4.262

4.797

5.313

5.804



Feuil1

		

						Tableau 1. Mesure de la tension en fonction de la distance

						Distance(po)				Tension(V)

						0.0000				9.84		9.82

						0.0016				10.92		10.9

						0.0033				12.24		12.2

						0.0049				13.65		13.62

						0.0065				15.3		15.29

						0.0081				17.15		17.18

						0.0097				19.21		19.28

						0.0113				21.5		21.58

						0.0129				22.18		22.18

						0.0145				22.2		22.2

						0.0161				22.25		22.25

						0.0165				22.26		22.26

						Tableau 2. Balayage autour de 0.0080po

						Essai		Distance(po)		Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		0.008		17.09				17.10		7.90E-05		0.021		0.007

						2		0.008		17.09						7.90E-05

						3		0.008		17.08						3.57E-04

						4		0.008		17.10						1.23E-06

						5		0.008		17.08						3.57E-04

						6		0.008		17.09						7.90E-05

						7		0.008		17.11						1.23E-04

						8		0.008		17.15						2.61E-03

						9		0.008		17.10						1.23E-06

						Tableau 3. Détermination de la sensibilité pour les deux capteurs

						Distance(po)		Tension(V)		Angle(˚)		Tension(V)

						0.0080		17.08		50.0		2.760

						0.0081		17.20		50.1		2.761

						Tableau 4. Mesure de la tension et de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

						Angle(˚)				Tension(V)				Résistance(Ω)

										montante		descendante

						0				0.584		0.586		1.705

						10				0.95		0.93		2.2

						20				1.38		1.36		2.71

						30				1.84		1.82		3.211

						40				2.3		2.29		3.74

						50				2.76		2.73		4.262

						60				3.28		3.24		4.797

						70				3.72		3.72		5.313

						80				4.2		4.18		5.804

						Tableau 5. Balayage autour de 40˚

						Essai		Angle(˚)		Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		40		2.25				2.24		3.27E-05		0.005		0.002

						2		40		2.25						3.27E-05

						3		40		2.24						1.84E-05

						4		40		2.24						1.84E-05

						5		40		2.24						1.84E-05

						6		40		2.24						1.84E-05

						7		40		2.25						3.27E-05





Feuil1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Valeur montante

Valeur descendante

Distance(po)

Tension(V)

Figure 1. Tension mesurée en fonction de la distance du capteur de proximité

V = 1025d + 9.141
R² = 0.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Valeur montante

Valeur descendante

Angle(˚)

Tension(V)

Figure 2. Mesure de la tension en fonction de l'angle du potentiomètre

V = 0.0457θ + 0.4896
R2 = 0.9986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Résistance

Angle(˚)

Résistance(Ω)

Figure 3. Mesure de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

R = 0.0516θ + 1.6851
R2 = 0.9999

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






_1263228993.xls
Graph10

		0		0

		0.0016		0.0016

		0.0033		0.0033

		0.0049		0.0049

		0.0065		0.0065

		0.0081		0.0081

		0.0097		0.0097

		0.0113		0.0113

		0.0129		0.0129



Valeur montante

Valeur descendante

Distance(po)

Tension(V)

Figure 1. Tension mesurée en fonction de la distance du capteur de proximité

V = 1025d + 9.141
R² = 0.987

9.84

9.82

10.92

10.9

12.24

12.2

13.65

13.62

15.3

15.29

17.15

17.18

19.21

19.28

21.5

21.58

22.18

22.18



Feuil1

		

						Distance(po)				Tension(V)

						0.0000				9.84		9.82

						0.0016				10.92		10.9

						0.0033				12.24		12.2

						0.0049				13.65		13.62

						0.0065				15.3		15.29

						0.0081				17.15		17.18

						0.0097				19.21		19.28

						0.0113				21.5		21.58

						0.0129				22.18		22.18

						0.0145				22.2		22.2

						0.0161				22.25		22.25

						0.0165				22.26		22.26

						Essai		Distance(po)		Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		0.008		17.09				17.10		7.90E-05		0.021		0.007

						2		0.008		17.09						7.90E-05

						3		0.008		17.08						3.57E-04

						4		0.008		17.10						1.23E-06

						5		0.008		17.08						3.57E-04

						6		0.008		17.09						7.90E-05

						7		0.008		17.11						1.23E-04

						8		0.008		17.15						2.61E-03

						9		0.008		17.10						1.23E-06

						Tableau 3. Détermination de la sensibilité pour les deux capteurs

						Distance(po)		Tension(V)				Tension(V)

						0.0080		17.08		50.0		2.760

						0.0081		17.20		50.1		2.761

						Tableau 4. Mesure de la tension et de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

										Tension(V)

										montante		descendante

						0				0.584		0.586		1.705

						10				0.95		0.93		2.2

						20				1.38		1.36		2.71

						30				1.84		1.82		3.211

						40				2.3		2.29		3.74

						50				2.76		2.73		4.262

						60				3.28		3.24		4.797

						70				3.72		3.72		5.313

						80				4.2		4.18		5.804

						Tableau 5. Balayage autour de 40˚

						Essai				Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		40		2.25				2.24		3.27E-05		0.005		0.002

						2		40		2.25						3.27E-05

						3		40		2.24						1.84E-05

						4		40		2.24						1.84E-05

						5		40		2.24						1.84E-05

						6		40		2.24						1.84E-05

						7		40		2.25						3.27E-05





Feuil1

		



Valeur montante

Valeur descendante

Distance(po)

Tension(V)

Figure 1. Tension mesurée en fonction de la distance du capteur de proximité

V = 1025d + 9.141
R² = 0.987



Feuil2

		



Valeur montante

Valeur descendante

Angle(˚)

Tension(V)

Figure 2. Mesure de la tension en fonction de l'angle du potentiomètre

V = 0.0457θ + 0.4896
R2 = 0.9986



Feuil3

		



Résistance

Angle(˚)

Résistance(Ω)

Figure 3. Mesure de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

R = 0.0516θ + 1.6851
R2 = 0.9999



		





		






_1263228649.xls
Graph8

		0		0

		10		10

		20		20

		30		30

		40		40

		50		50

		60		60

		70		70

		80		80



Valeur montante

Valeur descendante

Angle(˚)

Tension(V)

Figure 2. Mesure de la tension en fonction de l'angle du potentiomètre

V = 0.0457θ + 0.4896
R2 = 0.9986

0.584

0.586

0.95

0.93

1.38

1.36

1.84

1.82

2.3

2.29

2.76

2.73

3.28

3.24

3.72

3.72

4.2

4.18



Feuil1

		

						Tableau 1. Mesure de la tension en fonction de la distance

						Distance(po)				Tension(V)

						0.0000				9.84		9.82

						0.0016				10.92		10.9

						0.0033				12.24		12.2

						0.0049				13.65		13.62

						0.0065				15.3		15.29

						0.0081				17.15		17.18

						0.0097				19.21		19.28

						0.0113				21.5		21.58

						0.0129				22.18		22.18

						0.0145				22.2		22.2

						0.0161				22.25		22.25

						0.0165				22.26		22.26

						Tableau 2. Balayage autour de 0.0080po

						Essai		Distance(po)		Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		0.008		17.09				17.10		7.90E-05		0.021		0.007

						2		0.008		17.09						7.90E-05

						3		0.008		17.08						3.57E-04

						4		0.008		17.10						1.23E-06

						5		0.008		17.08						3.57E-04

						6		0.008		17.09						7.90E-05

						7		0.008		17.11						1.23E-04

						8		0.008		17.15						2.61E-03

						9		0.008		17.10						1.23E-06

						Tableau 3. Détermination de la sensibilité pour les deux capteurs

						Distance(po)		Tension(V)		Angle(˚)		Tension(V)

						0.0080		17.08		50.0		2.760

						0.0081		17.20		50.1		2.761

						Tableau 4. Mesure de la tension et de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

						Angle(˚)				Tension(V)				Résistance(Ω)

										montante		descendante

						0				0.584		0.586		1.705

						10				0.95		0.93		2.2

						20				1.38		1.36		2.71

						30				1.84		1.82		3.211

						40				2.3		2.29		3.74

						50				2.76		2.73		4.262

						60				3.28		3.24		4.797

						70				3.72		3.72		5.313

						80				4.2		4.18		5.804

						Tableau 5. Balayage autour de 40˚

						Essai		Angle(˚)		Tension(V)				Tension moyenne		Écart		Écart-Type		Écart-type de la moyenne

						1		40		2.25				2.24		3.27E-05		0.005		0.002

						2		40		2.25						3.27E-05

						3		40		2.24						1.84E-05

						4		40		2.24						1.84E-05

						5		40		2.24						1.84E-05

						6		40		2.24						1.84E-05

						7		40		2.25						3.27E-05





Feuil1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Valeur montante

Valeur descendante

Distance(po)

Tension(V)

Figure 1. Tension mesurée en fonction de la distance du capteur de proximité

V = 1025d + 9.141
R² = 0.987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Valeur montante

Valeur descendante

Angle(˚)

Tension(V)

Figure 2. Mesure de la tension en fonction de l'angle du potentiomètre

V = 0.0457θ + 0.4896
R2 = 0.9986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Résistance

Angle(˚)

Résistance(Ω)

Figure 3. Mesure de la résistance en fonction de l'angle du potentiomètre

R = 0.0516θ + 1.6851
R2 = 0.9999

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






